## アナログ入力
SmartIO センサー・写真撮影アプリ概要
概要
200ms単位(変更可)にアナログデータを取得し、1分間隔でFTPにてサーバーへデータ送信する
FTPサーバー内の指示ファイルにより、端末側へ指示送信
トリガー発生時は、写真撮影後、メール送信を行う
FTPディレクトリ
|  | FTPサーバー | [10 empty] | DAT：データ格納ディレクトリ
|  |  | ホスト名 |  |  | ftp.uki.co.jp | [7 empty] | YYYYMMDD_HHMM.csv
|  |  | ユーザー名 |  |  | KM2NET | [6 empty] | DAT_AVG：平均データ格納ディレクトリ
|  |  | PW |  |  | KM2NET123 | [7 empty] | avgYYYYMMDD_HHMM.csv
JPEG：画像格納ディレクトリ
YYYYMMDD_HHMMSS.jpeg
MP4：動画格納ディレクトリ
YYYYMMDD_HHMMSS.mp4
CMD：端末制御用ディレクトリ
手動出力
設定更新
データ送信
トリガー画像送信
SO-01C
android4.03
トリガーメール
アナログ値の閾値越え or
デジタル信号ONにより
写真・動画撮影
200msアナログ値入力
取りこぼしが発生した場合、データ補正
１秒間に５個のデータを取得するよう調整
送信間隔単位にデータ保存 フォルダ：外部SDカード/sensorEx
全ファイル送信し送信完了後ファイル削除
設定
/mnt/sdcard/conf/DataFtp.properteis
送信ファイル名：YYYYMMDD_HHMM.csv
レイアウト CSV形式 日時, 計測電圧(mV)１～８, 入力状態, 出力状態
|  | 例 |  | 2015/09/01 21:01:02.000, 0100.11, 0200.11, 0300.11, 0400.11, 0500.11, 0600.11, 0700.11, 0800.11,00000000,00000000
2015/09/01 21:01:02.200, 0100.11, 0200.11, 0300.11, 0400.11, 0500.11, 0600.11, 0700.11, 0800.11,00000000,00000000
：
トリガー写真ファイル名：YYYYMMDD_HHMISS.jpeg
撮影サイズは設定ファイルから取得
トリガー動画ファイル名：YYYYMMDD_HHMISS.mp4
撮影サイズは設定ファイルから取得
FTP
Android

## 写真撮影パターン
トリガ処理詳細
条件
・トリガ処理内で写真撮影を行う
・トリガ処理中はトリガ処理しない
・写真撮影はトリガ処理の中だけで行う
※手動トリガは連動出力しないトリガ 現在の状況をメールで受ける事が可能
|  |  |  | 手動トリガ発生 |  |  |  |  | デジタルorアナログ
|  |  |  | or 定期撮影 |  |  |  |  | トリガ発生
連動出力
トリガ処理中
|  | Yes：未処理 |  |  |  |  | No
トリガ処理
常時動画撮影停止
No
撮影枚数あり
Yes
写真撮影
No
１回目のループ かつ トリガ発生
[7 empty] | Yes | （定期撮影機能時はメール送信しない）
トリガメール送信
(写真撮影していれば添付)
写真をFTP送信対象に送る
撮影間隔待ち
No
指定枚数撮影
Yes
No
動画サイズに指定がある かつ トリガ発生
[7 empty] | Yes | （定期撮影機能時はメール送信しない）
動画撮影開始
トリガ継続時間待ち
撮影中の場合撮影終了
常時録画していれば
過去２ファイルと最新の常時動画を
１つのファイルに結合
動画をFTP送信対象に送る
処理終了

## 機能関連図
機能関連図
| アナログ入力 | [17 empty] | 常時８チャネル取得
| デジタル入力 | [17 empty] | 常時８ビット取得
| デジタル出力(手動) | [14 empty] | 手動出力は連動とは別管理
| デジタル出力(連動) | [11 empty] | 連動出力はトリガ中も可能
1)常時センサー
データ取得
2)トリガ判定
3)トリガ連動
出力機能
無視
4)トリガ実行
メール送信
5)FTP送信管理
撮影写真・動画は
FTP送信対象
FTP送信
6)FTP手動出力
変更機能
| 7)FTP設定ファイル | [15 empty] | 設定ファイル受信後アプリ終了
変更機能
写真撮影はトリガ実行スレッドから実行
8)常時録画機能
常時動画撮影を行い、写真撮影時は動画撮影を停止後、撮影、撮影終了後、常時動画撮影
プレビューがないと、写真撮影できない為、常時プレビュー表示
デジタル出力条件マトリクス
状態
| アナログ連動Flag |  |  | ON | [9 empty] | OFF
| デジタル連動Flag |  |  | ON |  |  |  | OFF | [5 empty] | ON |  |  |  |  | OFF
| 連動出力中 |  |  | あり |  | なし |  | あり |  |  |  | なし |  | あり |  |  | なし |  | あり |  | なし
| FTP出力中 |  |  | あり | なし | あり | なし | あり |  | なし |  | あり | なし | あり | なし |  | あり | なし | あり | なし | あり | なし
| アナログトリガ |  |  | 無視 | 無視 | 無視 | 出力 | 無視 |  | 無視 |  | 無視 | 出力 | 無視 | 無視 |  | 無視 | 無視 | 無視 | 無視 | 無視 | 無視
連動出力
| デジタルトリガ |  |  | 無視 | 無視 | 無視 | 出力 | 無視 |  | 無視 |  | 無視 | 無視 | 無視 | 無視 |  | 無視 | 出力 | 無視 | 無視 | 無視 | 無視
連動出力
| FTP出力 |  |  | 無視 | 無視 | 無視 | 無視 | 無視 |  | 無視 |  | 無視 | 無視 | 無視 | 無視 |  | 無視 | 無視 | 無視 | 無視 | 無視 | 出力

## 基本機能説明
センサーアプリ機能説明
1)常時センサーデータ取得機能
200ms毎にデータを取得 処理が200msに間に合わない場合でもデータの個数は保障する
アナログデータは常時８チャネル デジタルデータは常時ポート４から８ビット取得
アナログ値は補正を行う(次シート参照)
取得したデータを設定ファイルの基板データ登録間隔毎にファイルに登録する
2)トリガ判定機能
アナログ連動FlagのビットがONのチャネルのみ、閾値上下限を超えた場合、
デジタル連動FlagのビットがONのピンのみ、デジタル入力ピンがONの場合、
トリガ連動出力機能を発動
トリガ実行機能を発動
3)トリガ連動出力機能
トリガ発生したピンと同じデジタル出力ピンをONに変更
4)トリガ実行機能
設定ファイルの、トリガ撮影開始時間帯～終了時間帯までの間のみ撮影を行う
写真撮影 設定ファイルの指定に従う（画像サイズ、撮影枚数、撮影回数）
１枚目の写真撮影時のみ、設定ファイルに指定された宛先に写真を添付しメール送信
メール送信後、写真をFTP送信対象フォルダへ移動
２枚目以降の写真撮影後、FTP送信対象フォルダへ移動
設定ファイルに指定された時間待機し、本機能実行中のトリガ発動は行わない
トリガ終了時に、全ての連動出力信号をOFFに変更
5)FTPデータ送信機能
1分毎にFTP処理実行
設定ファイルの基板データ作成間隔毎にFTPデータ送信を実行することでサーバーへ
送るファイル数を調整する
/mnt/sdcard/sensor フォルダ内の全てのファイルをサーバーへアップロードする
動画ファイル等大きなファイルも存在するため、１ファイル送信後、FTPサーバーの
CMDディレクトリを参照し、指示ファイル別に処理を行い、指示ファイルを削除する
FTPによる手動出力実行
FTPによる設定ファイル取得実行
設定ファイルの自動送信フラグによりファイルをアップロードするか判断する
6)FTPによる手動出力機能
FTPサーバーのCMDディレクトリにファイル "ManualOut.properteis" が存在する場合
ファイルを取得し、FTPサーバーのファイルを削除
指定されている出力ビットをONにし、指定されたミリ秒後、OFFに変更する
手動出力処理メールの送信を行う
※連動出力機能と、本機能は同時実行できない為、あらかじめ
設定により連動出力するピンを決めておくこと
7)FTPによる設定ファイル取得機能
FTPサーバーのCMDディレクトリにファイル "DataFtp.properteis" が存在する場合
/mnt/sdcard/conf/DataFtp.properteis に保存し、FTPサーバー上のファイルを削除
設定ファイル取得メールの送信を行う
アプリケーションを終了（設定ファイルの内容を有効にする為）
8)常時録画機能
設定された時間単位にて動画を撮影し、SDへ保存 保存完了後撮影を繰り返す
トリガ発生時に、トリガ前動画として２ファイルを結合しFTPサーバーへ送信する
9)画像解析機能 (暗闇でのライト点灯数カウント)
設定された夜間に写真を撮影し、ライトの点灯カ所を画像解析で求める
光点の明るさ、光点の大きさ、光点の周囲の色から求める
設定されたライト数より少ない場合はトリガ発生
画面イメージ
横固定とする
入出力基板
デジタル入力ピン
|  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | V | G | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | J4 | [9 empty] | J3
|  |  |  | J1 | [9 empty] | J2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | アナログ入力ピン | [7 empty] | デジタル出力ピン
現在の状況をメッセージ表示
入力値表示
出力値表示
カメラプレビュー表示
設定ファイルの傾きと基準値から値表示
単位は設定ファイルで指定された値表示
手動出力可能ＰＩＮは明るい緑
タップで手動出力切替 黄/緑
手動出力(黄)ＰＩＮを出力
時間出力の出力時間を設定
カメラプレビュー部分をタップで
全画面と小画面切り替え

## その他機能説明
センサーアプリ付加機能説明
1) FTP端末制御機能
|  | ・設定変更 |  |  |  | File: | DataFtp.properteis
設定ファイル受信後、設定ファイルを更新しアプリ終了
|  | ・GPO手動制御 |  |  |  | File: | ManualOut.properteis
設定ファイル受信後、指定されたピンのみ出力ピンをONに変更
指定された時間到達時に終了
|  | ・トリガー手動発生 |  |  |  | File: | ManualTorigger
トリガーを強制発生させる
|  | ・ファイル削除機能 |  |  |  | File: | DEL.properteis
設定内容により、画像、動画、データを削除
|  | ・IPアドレス強制送信機能 |  |  |  | File: | IpSend
ＩＰアドレス通知機能を実施
|  | ・アプリケーション終了機能 |  |  |  | File: | AppEnd
受信直後にアプリケーション終了
2) 一定間隔写真 定期撮影機能
開始時刻 終了時刻を設け撮影する時間帯と、撮影間隔の指定が可能
設定例
ppicStartTime="08:00"
ppicEndTime ="08:59"
ppicPreriodMin=30
|  |  | 撮影タイミング |  | 8時00分、8時30分
ただし、トリガ発生中の場合は、撮影をスキップ
定期撮影中のトリガの場合は定期撮影を中断し、トリガを実行する
3)ＩＰアドレス通知機能
ＩＰが変更になった後、設定のipCheckCntで指定された回数同じアドレスの場合
もしくは、FTPによりＩＰアドレス通知指示を受けた場合
設定のipMailToアドレスにメール送信
前回のＩＰアドレスは、ファイルに保存しファイルから読込む
(WebKey起動時のアクティビティリセット対策)
4)入出力基板未使用機能
入出力基板なしでもアプリケーションの実行が可能
5)Android自動再起動機能(端末のroot化必須)
設定ファイルの自動再起動間隔(時間)にて再起動を行う
値が０の場合は再起動しない
6)リブート通知機能
設定ファイルの再起動開始通知がtrueの場合、起動後にメールを起動送る
設定ファイルの再起動終了通知がtrueの場合、リブート直前にリブートメールを送る
7)メール送信基本機能
メール送信ルール
件名の最後に [端末名] を記載
本文の最後に IPアドレスとビルド日時を記載
メールは、キューにため、エラー時に再送できる仕組みを持つ

## アナログ値補正
アナログ値補正
アナログ入力値は、補正した値にてサーバーにデータを返却する
補正値 ＝ 入力電圧値(V) × 傾き ＋ 基準値
温度計測例
電圧 0.2mV
傾き 100
基準値 0
0.2 × 100 ＋ 0 ＝ 20℃
アナログ値補正により、トリガ発生のしきい値も補正した値を利用する
アナログ値補正が未設定の場合、傾き1 基準値0 とする
単位
設定ファイルの単位を表示する
デジタル入力補正
チャタリング対策
過去３点ともONの場合、デジタル入力ON判定します。

## 画像解析
ライト点灯検索
定期撮影時にライトの点灯数を調査し、想定の数より少ない場合は異常メールを送信する
前提条件
定期撮影した写真を解析する
ppicStartTime
ppicEndTime
ppicPreriodMin
真っ暗な夜間のみを対象とする
パラメータから、ライトの色とサイズを指定する
メモリを大量に利用するため、動画の利用停止
videoMode=0
CPUを使用するため基板使用しない
useUsbFSIO=false
解析条件
明るい点と暗い点を求め相対的な輝度を取得
輝度計算式 ( 0.298912 * RED + 0.586611 * GREEN + 0.114478 * BLUE );
明るい点の位置を求める
明るい点の大きさを求める
２個目からはライトのサイズ以上離れた点
ライト指定が赤なら、大きさを求めた点全てが赤が強いこと
解析サンプル
|  | ３個 |  | 2個

## 設定ファイル
ファイル一覧
FTP Server
|  | フォルダ |  |  |  |  | ファイル |  | 概要
|  | /CMD |  |  |  |  | DataFtp.properteis |  | 設定ファイル(受信後再起動)
[7 empty] | ManualOut.properteis |  | 手動接点出力
[7 empty] | ManualTorigger |  | 手動トリガー発生
[7 empty] | Del.properteis |  | ファイル削除指示
[7 empty] | IpSend |  | IPアドレス送信指示
[7 empty] | AppEnd |  | アプリケーション終了指示
|  | /DAT |  |  |  |  | YYYYMMDD_HHMM.csv |  | 監視データファイル
|  | /DAT_AVG |  |  |  |  | avgYYYYMMDD_HHMM.csv |  | 平均、PPファイル
|  | /JPEG |  |  |  |  | YYYYMMDD_HHMMSS.jpeg |  | 撮影画像
|  | /MP4 |  |  |  |  | YYYYMMDD_HHMMSS.mp4 |  | 撮影動画
端末
|  | フォルダ |  |  |  |  | ファイル |  | 概要
|  | /mnt/sdcard/conf |  |  |  |  | DataFtp.properteis |  | 監視データファイル
|  | /mnt/sdcard/sensor |  |  |  |  | YYYYMMDD_HHMM.csv |  | 監視データ
|  | /選択フォルダ/sensorEx |  |  |  |  | 転送前のファイル保存
ファイル内容
設定ファイル
|  | 端末 |  |  | /mnt/sdcard/conf/DataFtp.properteis
|  | FTP |  |  | ftp://CMD/DataFtp.properteis
|  | 項目 |  |  |  |  | ID | 初期値 |  |  | 備考
データ送信FTP設定
|  |  | FTPサーバー |  |  |  | FtpServer | ftp.uki.co.jp |  |  | 未入力の場合初期値設定
|  |  | FTPユーザー |  |  |  | FtpUser | KM2NET |  |  | 本項目未設定の場合FTP通信しない
|  |  | FTPパスワード |  |  |  | FtpPass | KM2NET123
|  |  | 自動送信 動画 |  |  |  | AutoSendMovie | true |  |  | true:FTP自動送信する false:しない
|  |  | 自動送信 静止画 |  |  |  | AutoSendPic | true |  |  | true:FTP自動送信する false:しない
|  |  | 自動送信 データ |  |  |  | AutoSendData | true |  |  | true:FTP自動送信する false:しない
|  |  | 自動保存 動画 |  |  |  | AutoSaveMovie | true |  |  | true:SDにデータ保存する false:しない
|  |  | 自動保存 静止画 |  |  |  | AutoSavePic | true |  |  | ※SDにデータ保存しないと送信できません
|  |  | 自動保存 データ |  |  |  | AutoSaveData | true |  |  | 保存しなくても、トリガメールには画像
が添付されます
撮影設定
|  |  | 写真撮影枚数 |  |  |  | pictureCount | 2 |  |  | 撮影枚数
※1以上の時写真モード(動画なし)
|  |  | 写真撮影間隔 |  |  |  | picturePeriod | 2000 |  |  | ms 次の写真撮影の待ち時間
※500ms以上を指定してください。
|  |  | 写真サイズ横 |  |  |  | pictureWidth | 1920 |  |  | ※参考サイズ
|  |  | 写真サイズ縦 |  |  |  | pictureHeight | 1080 |  |  | FULL HD：1920×1080 HD:1280×720
最大:3264Ｘ1836
|  |  | 写真後トリガ継続時間 |  |  |  | pictureTriggerSec | 60 |  |  | 写真撮影後のトリガ継続時間
動画の場合は未使用
|  |  | 常時録画間隔 |  |  |  | alwaysMovieSec | 60 |  |  | 秒指定 0の場合は常時録画しない
※pictureCount=0 の時のみ有効
|  |  | トリガ後スリープ |  |  |  | triggerAfSlpSec | 60 |  |  | 秒指定 トリガ後トリガしない時間
|  |  | データ容量上限 |  |  |  | dataSizeMaxMB | 1024 |  |  | sensor/フォルダ内の容量上限Mbyte
上限を超えると動画・画像撮影しません
センサーデータも保存しません
|  |  | 動画モード |  |  |  | videoMode | 1 |  |  | 1:1920ｘ1080 4:720ｘ480
|  |  | 動画撮影レート |  |  |  | videoFrameRate | 30 |  |  | 動画撮影レート
60,30,20,10 指定可能
アナログ閾値設定
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞ補正傾き |  |  |  | analogAngle0～7 | 1000.0 |  |  | 電圧(V)に対する傾き
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞ補正基準値 |  |  |  | analogStd0～7 | 0.0 |  |  | 補正値=電圧×傾き＋基準値
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞ単位 |  |  |  | analogUnit0～7 | mV |  |  | 単位 例：mV 最大4桁
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞﾄﾘｶﾞ閾値上限 |  |  |  | analogMax0～7 | 5000 |  |  | 補正値にて判定
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞﾄﾘｶﾞ閾値下限 |  |  |  | analogMin0～7 | 0 |  |  | 補正値にて判定
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞ平均閾値上限 |  |  |  | analogMaxAvg0～7 | 9999.0 |  |  | 補正値にて判定
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞ平均閾値下限 |  |  |  | analogMinAvg0～7 | 0.0 |  |  | 補正値にて判定
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞPP閾値上限 |  |  |  | analogMaxPP0～7 | 9999.0 |  |  | 補正値にて判定
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞPP閾値下限 |  |  |  | analogMinPP0～7 | 0.0 |  |  | 補正値にて判定
|  |  | 平均,PP 取得間隔 |  |  |  | avgPeriodMin | 10 |  |  | 分指定 平均値, 30秒PP の取得間隔
60を割切れる値(1,5,10,15 等)
|  |  | ｱﾅﾛｸﾞ入力平均化 |  |  |  | analogAvgCnt0～7 | 1 |  |  | 1～1000の範囲で平均
取得したアナログ値を指定値にて平均
値が1の場合は平均しません
トリガ設定
|  |  | トリガ撮影開始時間帯 |  |  |  | triPicStartTime | 00:00 |  |  | 開始から終了の時間帯のみ撮影を行う
|  |  | トリガ撮影終了時間帯 |  |  |  | triPicEndTime | 23:59 |  |  | 終了時間が、開始より小さい場合は翌日
をまたぐ
|  |  | トリガ 0 条件1 |  |  |  | torigger0_if_A | AN1 |  |  | [トリガ種別][ピン番号]
AN アナログ入力ピン指定(Port1)
DI デジタル入力ピン指定(Port4)
|  |  | トリガ 0 条件2 |  |  |  | torigger0_if_B | AVG3 |  |  |  | AVG アナログ平均ピン指定
PP アナログＰＰピン指定
※AVG,PPは10分毎の確定値で判定
そのため、10分に1回しか発動しない
|  |  | トリガ 0 連動出力 |  |  |  | torigger0_out | -1 |  |  | 0～7:連動 出力ピン(Port2)
-1 :未設定ピンは手動入力
|  |  | トリガ 0 名称 |  |  |  | torigger0_name |  |  |  | トリガ発生時にメール本文に表示
↑トリガは 0～9 までパターン登録可能
基板利用設定
|  |  | 基板利用 |  |  |  | useUsbFSIO | true |  |  | false:基板なしでアプリ利用可
|  |  | 基板データ登録間隔 |  |  |  | samplingPeriod | 200 |  |  | データ登録間隔(ms)
最小値 100ms
|  |  | 基板データ作成間隔 |  |  |  | makeDataFileMin | 1 |  |  | 最小値 1分 上記間隔より大きい事
定期撮影設定
|  |  | 開始時刻 |  |  |  | ppicStartTime | 00:00 |  |  | 開始から終了の時間帯のみ定期撮影
|  |  | 終了時刻 |  |  |  | ppicEndTime | 23:59 |  |  | 終了時間が、開始より小さい場合は翌日
の終了時間とする
|  |  | 撮影間隔 |  |  |  | ppicPreriodMin | 30 |  |  | 指定間隔(分)毎に写真撮影
0の場合は撮影しない
写真の撮影はトリガ設定に準拠
|  |  | ライト点灯監視数 |  |  |  | ppicLightCount | 0 |  |  | ライトの点灯数を監視
[11 empty] | 0:監視しない |  | 1以上:監視
|  |  | ライト点灯色 |  |  |  | ppicLightColor | 4 |  |  | ライト点灯色
[11 empty] | RGB3Bit指定 |  | 4:赤 | 7:白
|  |  | ライト分析サイズ |  |  |  | ppicLightSize | 16 |  |  | 最小ピクセル数
|  |  | ライト発光比率 |  |  |  | ppicLightRate | 30 |  |  | ライトの色判定比率(%)
|  |  | 写真撮影枚数 |  |  |  | ppicPictureCount | 2 |  |  | 定期撮影時の画像枚数
※pictureCount>=0 の時のみ有効
|  |  | 写真撮影間隔 |  |  |  | ppicPicturePeriod | 2000 |  |  | ms 定期撮影時の画像撮影間隔
動画撮影については、pictureCount=0 の場合有効 常時録画間隔ｘ３の動画撮影
|  | 自動再起動機能 | [8 empty] | ※本機能の実現にはroot化が必要
|  |  | 再起動間隔(日) |  |  |  | rebootPeriodDays | 1 |  |  | 再起動する時刻と間隔を指定
|  |  | 再起動時刻 |  |  |  | rebootTime | 00:00 |  |  | 間隔指定が0の場合、日単位再起動しない
|  |  | 再起動間隔(時間) |  |  |  | rebootPeriodHour | 24 |  |  | 再起動時刻を基準に再起動する時間間隔
を指定
間隔指定が0の場合、時間単位再起動しない
自動再起動をしない指定はrebootPeriodDays、rebootPeriodHour共に0を指定
|  |  | DI初回ON再起動回数 |  |  |  | rebootDiCheck | 2 |  |  | デジタル入力が初回ONの場合
トリガ発生させず再起動する上限回数
|  |  | 再起動開始通知 |  |  |  | mailRebootStart | true |  |  | true:リブート時メール送信 false:しない
|  |  | 再起動完了通知 |  |  |  | mailStartUp | true |  |  | true:起動時メール送信 false:しない
アラートメール設定
|  |  | メール送信先 |  |  |  | mailTo |  |  |  | 本項目未設定の場合メール送信しない
|  |  | メール送信元 |  |  |  | mailFrom
|  |  | メールパスワード |  |  |  | mailPass
|  |  | SMTPサーバー名 |  |  |  | smtpHost
|  |  | 接続するホスト名 |  |  |  | mailHost |  |  |  | 不明の場合SMTPサーバーと同じにする
|  |  | SMTPポート |  |  |  | smtpPort | 587
|  |  | SMTP認証 |  |  |  | smtpAuth | true |  |  | true or false
|  |  | SMTP暗号化 |  |  |  | smtpSTTLS | true |  |  | true or false
IP送信用メール設定
|  |  | 端末名 |  |  |  | termName | UKI-001 |  |  | 端末識別名 メール件名に表示
|  |  | メール送信先 |  |  |  | ipMailTo |  |  |  | その他の項目はアラートメールに従う
|  |  | IPチェック回数 |  |  |  | ipCheckCnt | 3 |  |  | IPアドレスが変わった後、指定された
回数同一ならIPメール送信
※設定ファイルの項目値が変換エラーとなった場合、初期値を設定しエラーメールを送信
本ファイルをFTP受信後は、再起動を行う
FTP手動出力設定ファイル
|  | FTP |  |  | ftp://CMD/ManualOut.properteis
|  | 項目 |  |  |  |  | ID | 例 |  |  | 備考
デジタル出力指示
|  |  | 出力対象ビット |  |  |  | manualOutput | 00010011 |  |  | 例：出力ピン0,1,4を指定時間ON
|  |  | 出力時間 |  |  |  | outputMSec | 2500 |  |  | ミリ秒指定
手動トリガ発生指示ファイル
|  | FTP |  |  | ftp://CMD/ManualTorigger
|  | 項目 |  |  |  |  | ID | 例 |  |  | 備考
なし
本ファイルを受信後、トリガを発生させる
FTPサーバーデータ削除指示ファイル
|  | FTP |  |  | ftp://CMD/Del.properteis
|  | 項目 |  |  |  |  | ID | 例 |  |  | 備考
|  | データ削除 |  |  |  |  | delData | true |  |  | true or false
|  | 画像削除 |  |  |  |  | delJpeg | true |  |  | true or false
|  | 動画削除 |  |  |  |  | delMp4 | true |  |  | true or false
本ファイルを受信後、ftp://DAT/ 内のファイルを全て削除
IPアドレス送信指示ファイル
|  | FTP |  |  | ftp://CMD/IpSend
|  | 項目 |  |  |  |  | ID | 例 |  |  | 備考
なし
本ファイルを受信後、現在のIPアドレスを送信
アプリケーション終了指示ファイル
|  | FTP |  |  | ftp://CMD/AppEnd
|  | 項目 |  |  |  |  | ID | 例 |  |  | 備考
なし
本ファイルを受信後、アプリケーションを終了
/mnt/sdcard/sensor フォルダ内の全てのファイルの削除指示ファイル
|  | FTP |  |  | ftp://CMD/SensorDirDel
|  | 項目 |  |  |  |  | ID | 例 |  |  | 備考
なし
本ファイルを受信後、/mnt/sdcard/sensor フォルダ内の全てのファイルを削除する
送信データファイル
|  | 端末 |  |  | /mnt/sdcard/sensor/YYYYMMDD_HHMM.csv
|  | FTP |  |  | ftp://DAT/YYYYMMDD_HHMM.csv
|  | 項目 |  |  |  | 例 |  |  | 備考
|  | 日時 |  |  |  | 2015/09/01 21:01:02.000 |  |  | YYYY/MM/DD HH:MI:SS.999
|  | アナログ値ピン０ |  |  |  | 100.1 |  |  | 小数点第1位
|  | アナログ値ピン１ |  |  |  | 200.1
|  | アナログ値ピン２ |  |  |  | 300.1
|  | アナログ値ピン３ |  |  |  | 400.1
|  | アナログ値ピン４ |  |  |  | 500.1
|  | アナログ値ピン５ |  |  |  | 600.1
|  | アナログ値ピン６ |  |  |  | 700.1
|  | アナログ値ピン７ |  |  |  | 800.1
|  | デジタル入力値 |  |  |  | 10010001 |  |  | 現在の入力値 ビットとピン番号が対応
|  | デジタル出力値 |  |  |  | 10010001 |  |  | 現在の出力値 ビットとピン番号が対応
|  | 例 |  | 2015/09/01 21:01:02.000,100.11,200.11,300.11,400.11,500.11,600.11,700.11,800.11,10010001,10010001
2015/09/01 21:01:02.200,100.11,200.11,300.11,400.11,500.11,600.11,700.11,800.11,00000001,00000001
送信データファイル 平均値
|  | 端末 |  |  | /mnt/sdcard/sensor/avgYYYYMMDD_HHMM.csv
|  | FTP |  |  | ftp://DAT_AVG/avgYYYYMMDD_HHMM.csv
|  | 項目 |  |  |  |  | 例 |  |  | 備考
|  | 日時 |  |  |  |  | 2015/09/01 21:00:00 |  |  | YYYY/MM/DD HH:MI:SS
|  | 平均アナログ値ピン０ |  |  |  |  | 100.1 |  |  | 小数点第1位
|  | ＰＰ値ピン０ |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 小数点第1位
：
：
平均アナログ値ピン７
ＰＰ値ピン７
|  | 例 |  | 2015/09/01 21:01:01.000, 100.1, 0.1, ・・・・

## 初回設定
初回設定
初回インストール時は、外部ディスクへの保存先が必要となります。
アプリ起動後、保存フォルダの選択が必要となるため
外部ディスクを選択してください。
ここを選択で保存先が確定されます。
上記で選択したSDへの書き込み場所は
PC\SC-01H\Phone\conf\SsdUri.txt に保存されます。
保存先を変更時は、このファイルを削除しアプリケーションを再起動してください。

## 設定例
写真モード 設定例
| pictureCount=0 | トリガ発生時に２回撮影
| picturePeriod=2000 | 撮影間隔ms
| pictureWidth=1920 | 1920x1080 のサイズ
pictureHeight=1080
| pictureTriggerSec=5 | トリガー時間(連動出力時間)
動画モード 設定例
| pictureCount=0 | 写真撮影なし
| alwaysMovieSec=5 | 動画時間秒
| videoMode=4 | 動画モード HD
トリガ設定例 アナログ値
| analogAngle0=1000.0 | AD変換 傾き
| analogStd0=0.0 | AD変換 基準値
| analogUnit0=mV | AD変換 表示単位
| analogMax0=5000.0 | アナログ閾値 最大
| analogMin0=0.0 | アナログ閾値 最小
| analogMaxAvg0=300.0 | 平均値 最大
| analogMinAvg0=400.0 | 平均値 最小
| analogMaxPP0=50.0 | ピークtoピーク値 最大
| analogMinPP0=0.0 | ピークtoピーク値 最小
| avgPeriodMin=10 | アナログ平均間隔 10分
| triPicStartTime=00:00 | トリガ撮影時間帯 00:00～23:59
triPicEndTime=23:59
| torigger0_if_A=AN0 | トリガ0 条件A アナログ0
| torigger0_if_B= | トリガ0 条件B なし
| torigger0_name=アナログ0 | トリガ発生時名称
| torigger0_out=-1 | 連動出力しない
トリガ設定例 デジタル値
| triPicStartTime=00:00 | トリガ撮影時間帯 00:00～23:59
triPicEndTime=23:59
| torigger0_if_A=DI0 | トリガ0 条件A ピン番号0
| torigger0_if_B= | トリガ0 条件B なし
| torigger0_name=デジタル0連動 | トリガ発生時名称
| torigger0_out=3 | 連動出力 ピン3
トリガ設定例 アナログ0とPP1
| analogAngle0=1000.0 | AD変換 傾き
| analogStd0=0.0 | AD変換 基準値
| analogUnit0=mV | AD変換 表示単位
| analogMax0=5000.0 | アナログ閾値 最大
| analogMin0=0.0 | アナログ閾値 最小
| analogMaxAvg0=300.0 | 平均値 最大
| analogMinAvg0=400.0 | 平均値 最小
| analogMaxPP0=50.0 | ピークtoピーク値 最大
| analogMinPP0=0.0 | ピークtoピーク値 最小
| analogAngle1=1000.0 | AD変換 傾き
| analogStd1=0.0 | AD変換 基準値
| analogUnit1=mV | AD変換 表示単位
| analogMax1=5000.0 | アナログ閾値 最大
| analogMin1=0.0 | アナログ閾値 最小
| analogMaxAvg1=300.0 | 平均値 最大
| analogMinAvg1=400.0 | 平均値 最小
| analogMaxPP1=50.0 | ピークtoピーク値 最大
| analogMinPP1=0.0 | ピークtoピーク値 最小
| avgPeriodMin=10 | アナログ平均間隔 10分
| triPicStartTime=00:00 | トリガ撮影時間帯 00:00～23:59
triPicEndTime=23:59
| torigger0_if_A=AN0 | トリガ0 条件A アナログ0
| torigger0_if_B=PP1 | トリガ0 条件B ピークtoピーク1
| torigger0_name=アナログ0＆PP1 | トリガ発生時名称
| torigger0_out=0 | 連動出力 ピン0

## メール種類
メール種類
種別：トリガーメール
タイトル
|  | 監視トリガー[端末名] | 例 | 監視トリガー[UKI-001]
本文
|  | トリガー発生 |  | トリガー発生
|  | トリガ名[指定チャネル,チャネル値] |  | PP0AD1 [PP0:3870.968,AN1:4990.225]
|  | トリガ発生時のCSVデータ |  | AVG0AD1 [AVG0:1626.662,AN1:4990.225]
2019/05/31 16:03:08.415,1246.3,4990.2,3949.2,2458.5,1715.5,1217.0,870.0,9.8,00000000,00001100
IPアドレス
|  | ビルド日時 |  | 192.168.179.105
|  | メール送信日時 |  | apk Build:20190531_1545
MailSend:2019/05/31 16:03:09
写真モードの場合は写真を添付
種別：トリガ中トリガーメール
タイトル
監視トリガー(トリガー実行中)[端末名]
本文
トリガーメールと同様
種別：アプリケーション実行中通知
タイトル
|  | 実行中通知[端末名] | 例 | 実行中通知[UKI-001]
本文
|  | IPアドレス |  | 192.168.179.105
|  | ビルド日時 |  | apk Build:20190531_1212
|  | メール送信日時 |  | MailSend:2019/05/31 12:14:16
種別：リブート通知
タイトル
|  | 処理通知[端末名] | 例 | 実行中通知[UKI-001]
本文
|  | リブート開始 |  | リブート開始
|  | IPアドレス |  | 192.168.179.105
|  | ビルド日時 |  | apk Build:20190531_1212
|  | メール送信日時 |  | MailSend:2019/05/31 12:14:16